## Naslovnica
Investitor:
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb
OIB:89246742324
Naziv projekta:
PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
Građevina i lokacija građevine:
Dom hrvatskog društva likovnih umjetnika - Meštrovićev paviljon
k.č.br. 6118 i dio 6119/1, k.o. Centar
Trg žrtava fašizma 16, Zagreb
Projektantski ured:
Randić i suradnici d.o.o.
Franje Brentinija 5, HR-51000 Rijeka
OIB: 86757663498
Oznaka projekta: | IR_205-2023_PP
Projekt: | Izrada projekta i dobava podizne platforme za pristup osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
u sklopu projekta cjelovite obnove Doma HDLU - Meštrovićev paviljon
Projektant: ovl.arh. mr.sc. Saša Randić, dipl.ing.arh. br.ovl. A 449
U Zagrebu, 09/2025 | Direktor: Saša Randić

## Opći uvjeti uz troškovnik
OPĆI UVJETI:
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnoj stavci troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Tijekom čitavog izvođenja potrebno je poštivati DNSH načela, odnosno zahtjev da izvođenje ne uzrokuje značajnu štetu okolišnim ciljevima te da se negativni utjecaji na okoliš što više smanje.
Gospodarski subjekti koji provode obnovu moraju ograničiti stvaranje otpada u procesu gradnje i rušenja u skladu s EU protokolom o gospodarenju otpadom od građenja i rušenja; Moraju se koristiti građevinski materijali/dijelovi koji ne sadrže azbeste niti štetne tvari. Također mora se osigurati da materijali/dijelovi koji mogu doći u kontakt s korisnicima emitiraju manje od maksimalne propisane količine štetnih spojeva Tijekom izvođenja radova poduzimat će se mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svode na najmanju mjeru: izvođenje radova u dnevnom razdoblju, svi rastresiti materijali će biti sklonjeni kako bi se sprječilo rasipanje tijekom kiše i vjetra, a sva uklanjanja i demontaže vršit će se tehnikom koja sprječava širenje prašine i štetnih tvari na susjedne površine te će se , kada bude potrebno koristiti zaštitne ograde;
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti pojašnjenje naručitelja prije predaje ponude.
Prije izrade ponude preporuka je da izvoditelj obiđe i pregleda građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
Sve radioničke izvedbene detalje radi izvođač, a ovjerava nadzor.
IZVEDBA DRUGIH RADOVA I ISPORUKA ROBE ZA VRIJEME TRAJANJA RADOVA CJELOVITE OBNOVE:
Naručitelj je proveo zaseban postupak nabave za radove na cjelovitoj obnovi zgrade, koji nisu predmet ovog troškovnika. Izvođač radova cjelovite obnove je glavni izvođač i osigurat će pristup na gradilište drugim izvođačima te je u obvezi koordinacije istih vezano na rokove izvođenja.
Prije montaže podizne platforme bit će organiziran pregled izvedene priključne instalacije i radova na kojoj mora prisustvovati odabrani izvođač platforme i glavni izvođač radova cjelovite obnove te će se pojasniti i/ili otkloniti svi nedostaci koji bi mogli kompromitirati garancije rasvjete u okviru izvođenja radova, pri čemu iste opaske moraju biti ovjerene od strane nadzornih inženjera.

## 1. Podizna platforma
1. | PODIZNA PLATFORMA
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
I | PODIZNA PLATFORMA
1 | Izrada izvedbene i radioničke dokumentacije, dobava i ugradnja vertikalno podizne platforme.
Izrada izvedbene i radioničke dokumentacije i dobava i ugradnja po sistemu „design & build“ za vertikalnu podiznu platformu za osiguravanje pristupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, uključujući: - izvedbeni projekt u skladu s važećim propisima i standardima pristupačnosti - radioničku dokumentaciju - isporuku, dopremu i ugradnju podizne platforme - ispitivanje, puštanje u pogon i obuku korisnika - jamstvo i servis u garantnom roku.
Vertikalno podizna platforma za visinu dizanja cca 99 cm, nastupne plohe cca 110 x 170 cm.
Platforma se izvodi i ugrađuje prema propisima za platforme u Republici Hrvatskoj – HRN EN81-2/2009 ili jednakovrijedno, Pravilniku o sigurnosti platforme NN 58/2010; NN 20/16, Pravilnik o o sigurnosti strojeva NN 28/2011, Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju platforme, Eurodirektiva za strojeve-mašine (Machinery Directive 2006/42/EC).
Obavezan je obilazak objekta i uzimanje detaljnih izmjera.
Tehnički opis platforme:
Mjesto postavljanja platforme: vanjski prostor, pozicija prema projektu
Vrsta, namjena platforme: specijalna hidraulično vertikalno podizna škarasta platforma za prijevoz osoba s invaliditetom. Platforma ima specijalni pomični podest koji izlazi na gornjoj stanici za 1400 mm prema objektu . Sa svih strana automatski podizne barijere koje sprečavaju pad kolica sa platforme tijekom vožnje visine 150 mm. U donjoj parkirnoj stanici platforma se mora prilagoditi nagibu terena pod kutem od 8°, platforma dvostruko galvanizirana i završno obojana specijalnom epoxy bojom u RAL-u po izboru projektanta.
Korisna nosivost: 350 kg
Broj i naziv stanica: 2 (0,1)
Broj i naziv ulaza: 2 (prolazno pod 180°)
Visina dizanja: 1050 mm
Brzina vožnje: 0,07 m/s
Vozno okno platforme: širina: 1240 mm dužina: 1840 mm jama: 400 mm
Dimenzija platforme: širina: 1100 mm dužina:1700 mm
Hidraulični agregat:motor snage 1,5 kW
Električni priključak: 230 V, AC 50Hz
Mjesto ugradnje: vanjska ugradnja
Poziv platforme: pomoću radio kontroliranih daljinskih upravljača smještenih kod nadzorne službe objekta
Upravljanje: daljinskim upravljačem , drži se tipkalo za cijelo vrijeme vožnje gore - dolje, stop, ključ. 24 v
Smještaj pogonskog uređaja i upravljanja: u jami ispod platforme.
Pod platforme izveden sa granitnim kockama kao okolni pristupni teren do debljine 25-30 mm, max tereta 50 kg.
Spoj između platforme i jame voznog okna mora biti zabrtvljen specijalnim brtvama kod parkiranja dole.
Platforma u donjem položaju mora izdržati teret vozila min 2000 kg.
U cijenu uključeno i ispitivanje od strane ZZIK- a te izdavanja uvjerenja za uporabu za strojeve s povećanim opasnostima sukladno propisima u RH.
U obvezi izvođača je da je platforma u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada i Tehničkim propisom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
U cijenu stavke nije uključeno:
- izvedba okna platforme - osiguranje skladišnog prostora za opremu na objektu tijekom izvođenja radova. - izvođenje električnog voda i uzemljenja za napajanje platforme u skladu sa projektom (u jamu voznog okna platforme). - izvođenje gromobranske instalacije i uzemljenja do voznog okna platforme - osiguranje električnog priključka tijekom izvođenja radova. - izvođenje odvoda i dodatne pumpe za eventualnu odvodnju vode iz voznog okna
Sve detalje izrade i postave, kao i način pozivanja platforme potrebno je prethodno dogovoriti s predstavnikom GZZZSKIP-a. Izvođač je dužan sve mjere kontrolirati na licu mjesta, izraditi radioničke nacrte, sve nacrte prije izrade elemenata uskladiti s postojećim stanjem te iste dostaviti na odobrenje nadležnom konzervatoru.
Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i ugradbu platforme sa svim opisanim dijelovima i potrebnim materijalom za ugradbu.
Izvedba platforme do pune gotovosti sa svom potrebnom dokumentacijom za puštanje u rad.
U cijenu uključena izrada, doprema na gradilište te kompletna ugradnja.
Sve izvesti prema shemama i izmjeri u naravi.
| Obračun sve komplet po komadu stavke sa svim navedenim radovima. | kom | 1 |  | 0
I | PODIZNA PLATFORMA |  |  |  | 0

## Rekapitulacija ukupno
REKAPITULACIJA RADOVA
Iznos radova ukupno
1. | Podizna platforma | 0
| SVEUKUPNO | 0
ODUZETI MOST