## 2.1. Galerijska rasvjeta
Investitor:
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb
OIB:89246742324
Naziv projekta:
PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
Građevina i lokacija građevine:
Dom hrvatskog društva likovnih umjetnika - Meštrovićev paviljon
k.č.br. 6118 i dio 6119/1, k.o. Centar
Trg žrtava fašizma 16, Zagreb
Projektantski ured:
Nova-lux d.o.o.
Ivana Gundulića 36b, 31 000 Osijek
OIB: 21517658354
Zajednička oznaka projekta: |  | Z-644/13-04/2023
Oznaka mape: |  | 058/23-E-GP_2
Redni broj mape: |  | MAPA 4
Projekt obnove: |  | Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade
Strukovna odrednica projekta: |  | Elektrotehnički projekt - galerijska rasvjeta
Projektant: Zlatko Galić, dipl.ing.el. br.ovl. E 223 |  | Glavni projektant: ovl.arh. mr.sc. Saša Randić, dipl.ing.arh. br.ovl. A 449
U Osijeku, 11/2023 |  | Direktor: Zlatko Galić
OPĆI UVJETI:
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Tijekom čitavog izvođenja potrebno je poštivati DNSH načela, odnosno zahtjev da izvođenje ne uzrokuje značajnu štetu okolišnim ciljevima te da se negativni utjecaji na okoliš što više smanje.
Gospodarski subjekti koji provode obnovu moraju ograničiti stvaranje otpada u procesu gradnje i rušenja u skladu s EU protokolom o gospodarenju otpadom od građenja i rušenja; Moraju se koristiti građevinski materijali/dijelovi koji ne sadrže azbeste niti štetne tvari. Također mora se osigurati da materijali/dijelovi koji mogu doći u kontakt s korisnicima emitiraju manje od maksimalne propisane količine štetnih spojeva Tijekom izvođenja radova poduzimat će se mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svode na najmanju mjeru: izvođenje radova u dnevnom razdoblju, svi rastresiti materijali će biti sklonjeni kako bi se sprječilo rasipanje tijekom kiše i vjetra, a sva uklanjanja i demontaže vršit će se tehnikom koja sprječava širenje prašine i štetnih tvari na susjedne površine te će se , kada bude potrebno koristiti zaštitne ograde;
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti pojašnjenje naručitelja prije predaje ponude.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude preporuka je da izvoditelj obiđe i pregleda građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
Sve radioničke izvedbene detalje radi izvođač, a ovjerava nadzor.
U slučaju da se nudi jednakovrijedan proizvod Izvođač se prije dobave obvezuje ishoditi potvrdu o jednakovrijednosti nuđenog proizvoda od strane glavnog projektanta. U slučaju da se nudi jednakovrijedan proizvod ponuditelj na mjesto predviđeno za to unosi točan naziv ponuđenog proizvoda (prazna crta nakon "ili jednakovrijedno". Ako tijekom pregleda i ocjene ponuda Naručitelj, odnosno projektant, utvrdi da ponuđeni proizvod ne ispunjava uvjete tehničke i funkcionalne jednakovrijednosti, takva će se ponuda odbiti. Dodatno, odabrani ponuditelj, prije narudžbe, isporuke i/ili ugradnje robe, obvezan je ponovno dokazati naručitelju, odnosno projektantu, da će svi proizvodi koji se isporučuju odgovarati proizvodima navedenima u prihvaćenom ponudbenom troškovniku. U slučaju da ponuditelj to ne uspije dokazati tijekom izvršenja ugovora, Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo za uredno izvršenje ugovora.
IZVEDBA DRUGIH RADOVA I ISPORUKA ROBE ZA VRIJEME TRAJANJA RADOVA CJELOVITE OBNOVE:
Naručitelj je proveo zaseban postupak nabave za radove na cjelovitoj obnovi zgrade, koji nisu predmet ovog troškovnika. Izvođač radova cjelovite obnove je glavni izvođač i osigurat će pristup na gradilište drugim izvođačima te je u obvezi koordinacije istih vezano na rokove izvođenja.
Prije montaže rasvjete bit će organiziran pregled izvedene priključne instalacije na kojoj mora prisustvovati odabrani izvođač rasvjete i glavni izvođač radova cjelovite obnove te će se pojasniti i/ili otkloniti svi nedostaci koji bi mogli kompromitirati garancije rasvjete u okviru izvođenja radova, pri čemu iste opaske moraju biti ovjerene od strane nadzornog inženjera elektrotehničkih instalacija.
2.1. | ELEKTROINSTALACIJE - GALERIJSKA RASVJETA
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
OPĆI UVJETI
NAPOMENE: Stavke radova obuhvaćaju montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U svim jediničnim cijenama troškovnika, bez obzira je li to izričito navedeno ili nije, treba biti uključeno: -nabava, isporuka, montaža/demontaža opreme -tvornička ispitivanja i atesti, certifikati i sl. -uklanjanje, prijevoz i zbrinjavanje demontirane opreme, materijala i viška iskopa -sve vrste radova (izrada, montaža, prilagodba postojeće opreme, montaža nove opreme, otklanjanje nedostataka i drugo) -sva potrebna ispitivanja, mjerenja, puštanja u rad i drugo -svi dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i drugo) - svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijali koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškoniku U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje. Jedinične cijene zemljanih radova vrijede za stvarno ugrađene/nabijene slojeve kanala, bez obzira na koeficijent stišljivosti materijala. Pri izradi ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte u projektu.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu isporučiti investitoru u 3 primjerka i na elektronskom mediju. Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase. Ukoliko ponuditelj za neke od stavki predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti. Oznake razdjelnih ormara izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
Dodatni tehnički ugovorni uvjeti (napomene) za elektroinstalacije:
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa nadležnog konzervatora i nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba izvan propisanih standarda.
Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika.
NAPOMENA:
Odabrani ponuditelj u obvezi je izvršiti ispitivanja ispravnosti instalacije te za svaku pojedinu poziciju priključka izdati atest.
Također, prilikom kontrole i prije montaže rasvjete izvođač je dužan prisustvovati pregledu instalacije od strane instalatera rasvjete te pojasniti i/ili otkloniti sve nedostatke koje bi mogle kompromitirati garancije rasvjete, a te opaske moraju biti ovjerene od strane nadzornog inženjera elektrotehničkih instalacija
1. | UNUTARNJA RASVJETA - GALERIJSKI PROSTORI
1.1 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A1a" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlost, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1400 lm ±15%, snaga sistema max 13W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 111 lm/W ±15%, životni vijek L80B10 50.000h, Ra≥80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija Φxv 110x102mm ±15%, boja kućišta, unutarnjeg dijela svjetiljke i kabela prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, optika satinirani opalni polikarbonatni difuzor + DALI dimabilna predspojna naprava i sav ostali potreban pribor za ovjesnu montažu svjetiljke Tip kao: Intra Lighting Nola S RG SOP 1400 13 W 500 mA 25 V 830 IP20, ili jendakovrijedno _____________________________________ | kom | 7 |  | 0
1.2 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A4" Svjetiljka za montažu u šinu , širokosnopna distribucija svjetlosti, temperatura boje svjetlosti 3000 K, snaga sustava maks. 21.9 W, efektivni svjetlosni tok min 2522 lm ±15%, uzvrat boje CRI 82, veličina konstrukcije dxšxv: 280x89x72 mm ±15%, komplet sa svim potrebnim priborom koji omogućava potpunu funkcionalnost svjetiljke + DALI dimabilna predspojna naprava, boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, životni vijek 50.000 sati uz L90B10, tip kao: ERCO Iku Downlight with black anti-glare cone B1000033, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 28 |  | 0
1.3 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A5a" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1850 lm ± 15%, snaga sistema max 14W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 132 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetlosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1409x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + potreban pribor za spajanje u kontinuiranu liniju i za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 19S/930 DEIA L1410 SM2 LN, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 4 |  | 0
1.4 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A5b" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2900 lm ± 15%, snaga sistema max 21.5W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 135 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetlosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1409x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + potreban pribor za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 31S/930 DEIA L1410 SM2 ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 6 |  | 0
1.5 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A15a" Svjetiljka nadgradna linijska savitljiva, silikonsko kučište, LED izvor svjetlosti snage min 24W/m, 24 LED čipova po metru, svjetlosni tok svjetiljke min 1725 lm/m ±15%, efektivni svjetlosni tok LED izvora min 72 lm/W ±15%, kut distribucije svjetlosti 30°, temperature boje svjetlosti 3000K, CRI>80, zaštita od zaprljanja min IP65, mehanička zaštita min IK04, životni vijek LED izvora min. 50.000 sati uz L80B10, minimalni radijus savijanja 400mm ±15%, dimenzije dxšxv 5000x26,5x20 mm ±15%, boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a Tip kao: MCI SMARTLEDFLEX LENS 3D, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 7 |  | 0
1.6 | okretna baza (swivel base) s L profilom | kom | 70 |  | 0
1.7 | napojni kabel | kom | 7 |  | 0
1.8 | napajanje 24V DALI | kom | 7 |  | 0
1.9 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A15b" Svjetiljka nadgradna linijska savitljiva, silikonsko kučište, LED izvor svjetlosti snage min 24W/m, 24 LED čipova po metru, svjetlosni tok svjetiljke min 1725 lm/m ±15%, efektivni svjetlosni tok LED izvora min 72 lm/W ±15%, kut distribucije svjetlosti 30°, temperature boje svjetlosti 3000K, CRI>80, zaštita od zaprljanja min IP65, mehanička zaštita min IK04, životni vijek LED izvora min. 50.000 sati uz L80B10, minimalni radijus savijanja 400mm ±15%, dimenzije dxšxv 1000x26,5x20 mm ±15%, boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a Tip kao: MCI SMARTLEDFLEX LENS 3D, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 3 |  | 0
1.10 | okretna baza (swivel base) s L profilom | kom | 6 |  | 0
1.11 | napojni kabel | kom | 3 |  | 0
1.12 | napajanje 24V DALI | kom | 2 |  | 0
1.13 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A16" Svjetiljka za montažu u šinu, kučište od aluminija, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, leće izrađene od optičkog polimera, LED izvor svjetlosti, uskosnopna distribucija svjetlosti, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 878 lm ±15%, snaga sistema max 18.4 W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 48 lm/W ±15%, boja svjetlosti 3000K, CRI≥97, životni vijek 50.000 sati uz L90B10, dimenzije dxš 142x248 mm ±15%, promjer kučišta fi 129 mm ±15%, DALI predspoj Tip kao: ERCO Parscan InTrack Spotlight A1032204, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 15 |  | 0
1.14 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A17" Svjetiljka za montažu u šinu, kučište od aluminija, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, leće izrađene od optičkog polimera, LED izvor svjetlosti, optička distribucija: flood, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1299 lm ±15%, snaga sistema max 17.9W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 73 lm/W ±15%, boja svjetlosti 3000K, CRI≥97, životni vijek 50.000 sati uz L90B10, dimenzije dxš 122x253 mm ±15%, promjer kučišta fi 129 mm ±15%, DALI predspoj Tip kao: ERCO Parscan InTrack Spotlight A1037919, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 150 |  | 0
1.15 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A18" Nadgradna savijena šina ukupne dužine 104.00 m ±5%, savijene šine se međusobno spajaju i čine kružnicu r = 16.55 m ±5% (prilagoditi točne dimenzije, uz sva potrebna rezanja i prilagodbe) + DALI dimabilna predspojna naprava, komplet sa svim potrebnim priborom (spojnice, pričvrsnice, napajanje itd.) koji omogućava potpunu funkcionalnost šine, boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a Tip kao: ERCO track ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.16 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A19" Nadgradna savijena šina ukupne dužine 75.40 m ±5%, savijene šine se međusobno spajaju i čine kružnicu r = 12 m ±5% (prilagoditi točne dimenzije, uz sva potrebna rezanja i prilagodbe) + DALI dimabilna predspojna naprava, komplet sa svim potrebnim priborom (spojnice, pričvrsnice, napajanje itd.) koji omogućava potpunu funkcionalnost šine, boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a Tip kao: ERCO track ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.17 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A20" Ovjesna savijena šina ukupne dužine 38.64 m ±5%, savijene šine se međusobno spajaju i čine kružnicu r = 6.15 m ±5% (prilagoditi točne dimenzije) + DALI dimabilna predspojna naprava, komplet sa svim potrebnim priborom (ovjes, spojnice, pričvrsnice, napajanje itd.) koji omogućava potpunu funkcionalnost šine, boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a Tip kao: ERCO track ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.18 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A20a" Svjetiljka za montažu u šinu, kučište od aluminija, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, leće izrađene od optičkog polimera, LED izvor svjetlosti, wallwash asimetrična distribucija svjetlosti, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5356 lm ±15%, snaga sistema max 60.4W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 89 lm/W ±15%, boja svjetlosti 4000K, CRI≥92, životni vijek 50.000 sati uz L90B10, dimenzije dxš 164 x 307 mm ±15%, promjer kučišta fi 191 mm ±15%, DALI predspoj Tip kao: Erco Parscan InTrack Lens wallwasher A1032101, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 20 |  | 0
1.19 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A21" Svjetiljka nadgradna zidna, LED izvor svjetlosti, kućište od aluminija, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, stakleni difuzor, asimetrična optika za rasvjetu zida, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5125 lm ±15%, snaga sistema max 55W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 93 lm/W ±15%, uzvrata boje CRI≥92, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja min IP20, dimenzije dxš 291 x 144 mm ±15%, promjer kučišta fi 188 mm ±15%, životni vijek min 50.000 sati uz L90B10, DALI predspoj. Tip kao: Erco Parscan Lens wallwasher 20418.000, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 30 |  | 0
1.20 | Nadgradna baza DALI singlet, tip kao Erco 79092.000, za zidnu montažu svjetiljki pod stavkom 1.19, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 30 |  | 0
1.21 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A22" Reflektorska svjetiljka, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište sa zakretnim nosačem, simetrična optika, ukupni svjetlosni tok max 2200lm ±15%, snaga sistema max 20W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 98lm/W ±15%, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 3000K, životni vijek min 70 000 sati uz L70, zaštita od zaprljanja min IP65, mehanička zaštita min IK06, rad na temperaturi ambijenta od -15°C do +35°C Tip kao: Philips Ledinaire BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 710 |  | 0
1.22 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A36a" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4800 lm ± 15%, snaga sistema max 34W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 141 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 2253x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + potreban pribor za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 50S/930 DEIA L2250 SM2, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.23 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A36b" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4800 lm ± 15%, snaga sistema max 34W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 141 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 2253x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + početna svjetiljka za spajanje u kontinuiranu liniju i za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 50S/930 DEIA L2250 SM2 LS, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 5 |  | 0
1.24 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A36c" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4800 lm ± 15%, snaga sistema max 34W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 141 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 2253x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + krajnja svjetiljka za spajanje u kontinuiranu liniju i za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 50S/930 DEIA L2250 SM2 LE ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 5 |  | 0
1.25 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A37" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1152 lm ± 51%, snaga sistema max 14.4W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 80 lm/W ± 15%, životni vijek L80B20 50.000h, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzije svjetiljke Φxv 73x200mm ±15%, maksimalna duljina ovjesna 1500 mm + DALI predspojna naprava i sav potreban pribor za montažu svjetiljke Tip kao: LedsC4 Play Deco Pendant 14.4 LED warm-white 3000K CRI 90 DALI IP20 1152lm, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 3 |  | 0
1.26 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A41" Svjetiljka za montažu u šinu, kućište od aluminija, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, leće izrađene od optičkog polimera, LED izvor svjetlosti, wallwash asimetrična distribucija svjetlosti, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1884 lm ±15%, snaga sistema max 27,5W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 69 lm/W ±15%, boja svjetlosti 3000K, CRI≥97, životni vijek 50.000 sati uz L90B10, dimenzije dxš 122x248 mm ±15%, promjer kučišta fi 129 mm ±15%, DALI predspoj Tip kao: Erco Parscan InTrack Lens wallwasher A1032205, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 90 |  | 0
1.27 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A42" Svjetiljka za montažu u šinu, kućište od aluminija, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, leće izrađene od optičkog polimera, LED izvor svjetlosti, distribucija svjetlosti spot, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2542 lm ±15%, snaga sistema 35,4W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 72 lm/W ±15%, boja svjetlosti 3000K, CRI≥97, životni vijek 50.000 sati uz L90B10, dimenzije dxš 144x270 mm ±15%, promjer kučišta fi 153 mm ±15%, DALI predspoj Tip kao: ERCO Parscan InTrack Spotlight A1032126 ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 24 |  | 0
1.28 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A43" Frameless ugradna šina ukupne dužine 4000 mm ±5%, komplet sa svim potrebnim priborom koji omogućava potpunu funkcionalnost sustava. Uključuje instalacijski (montažni) profil za frameless ugradnju u strop, spojne i napojne elemente, te DALI dimabilnu predspojnu napravu. Boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a. Tip kao: ERCO track ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 14 |  | 0
1.29 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A44" Frameless ugradna šina ukupne dužine 2000 mm ±5%, komplet sa svim potrebnim priborom koji omogućava potpunu funkcionalnost sustava. Uključuje instalacijski (montažni) profil za frameless ugradnju u strop, spojne i napojne elemente, te DALI dimabilnu predspojnu napravu. Boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a. Tip kao: ERCO track ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 4 |  | 0
1.30 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A45" Frameless ugradna šina ukupne dužine 1500 mm ±5%, komplet sa svim potrebnim priborom koji omogućava potpunu funkcionalnost sustava. Uključuje instalacijski (montažni) profil za frameless ugradnju u strop, spojne i napojne elemente, te DALI dimabilnu predspojnu napravu. Boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a. Tip kao: ERCO track ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 2 |  | 0
1.31 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A46" Svjetiljka nadgradna stropna, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, LED izvor svjetlosti, svjetiljka se može okretati za 90° vertikalno i 355° horizontlano, podesiv kut snopa svjetlosti 15°-55°, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1700 lm ±15%, snaga sistema 23W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 74 lm/W ±15%, boja svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, CRI≥97, promjer kučišta fi 73 mm ±15%, DALI predspoj Tip kao: Nemo Lighting Capri Ceiling dimmable DALI ¦ 3000K, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 51 |  | 0
1.32 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A47" Nadgradna šina ukupne dužine 2000 mm ±5%, šina se s dva metalna nosača montira na pomični izložbeni panel, komplet sa svim potrebnim priborom (napojni element, završna kapa, metalni nosači) koji omogućava potpunu funkcionalnost šine + DALI dimabilna predspojna naprava (preko DALI adaptera šina se napaja s radijalnih šina na stropu), boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a Tip kao: ERCO track 2000 mm 78342.000, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 12 |  | 0
1.33 | Metalni nosač za montažu nadgradnih šina pod stavkom 1.32 na izložbene pomične panele, s predviđenom mogućnošću demontaže | kom | 24 |  | 0
1.34 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A48a" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2400 lm ± 15%, snaga sistema max 17.8W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 135 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1130x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + pribor za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 25S/930 DEIA L1130 SM2, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 3 |  | 0
1.35 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A48b" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1450 lm ± 15%, snaga sistema max 11.8W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 123 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1130x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + pribor za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 15S/930 DEIA L1130 SM2, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 5 |  | 0
1.36 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A48c" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1450 lm ± 15%, snaga sistema max 11.8W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 123 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1130x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + početna svjetiljka za spajanje u kontinuiranu liniju i za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 15S/930 DEIA L1130 SM2 LS, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 4 |  | 0
1.37 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A48d" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1450 lm ± 15%, snaga sistema max 11.8W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 123 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1130x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + krajnja svjetiljka za spajanje u kontinuiranu liniju i za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 15S/930 DEIA L1130 SM2 LE, ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 4 |  | 0
1.38 | Dodatci za šinske reflektore
1.39 | Uskosnopna optika za šinski reflektor, kao tip: Erco Spot lens AC002145 ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 50 |  | 0
1.40 | Ovalna širokosnopna optika za šinski reflektor, kao tip: ERCO Oval flood lens AC002134 ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 30 |  | 0
1.41 | Pribor za uokviravanje svjetlosnog snopa za šinski reflektor, kao tip: ERCO Frame adapter AC002259/A1046437 ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 50 |  | 0
1.42 | Hladni filter za šinski reflektor, kao tip: ERCO Cold filter AC006038 ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 100 |  | 0
1.43 | Širokosnopna optika za šinski reflektor, kao tip: ERCO Wide flood lens AC002136 ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 20 |  | 0
1.44 | Zaslon protiv bliještanja za šinski reflektor, kao tip: ERCO Anti glare adapter AC004026 ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 40 |  | 0
1.45 | Pribor za šinsi reflektor, kao tip: ERCO Snoot AC001016 ili jednakovrijedno _____________________________________ | kom | 40 |  | 0
1.46 | Isporuka i montaža mobilne podizne platforme. Platforma je radne visine 10,8 m ± 5%, s visinom dna košare od 8,8 m ± 5% kapacitetom podizanja do 159 kg ± 5%. Dimenzije košare iznose 0,68 × 0,66 m ± 5%. Uređaj je izveden u baterijskoj varijanti, mase 422 kg ± 5%. U stabiliziranom položaju zauzima tlocrtne dimenzije 1,55 × 1,75 m ± 5%. Platforma je pogodna za unutarnju i vanjsku uporabu. U stavku su uključeni tehnička dokumentacija, tvorničko jamstvo, isporuka na lokaciju korisnika te osnovna obuka za sigurno rukovanje. | kom | 1 |  | 0
1. | UKUPNO UNUTARNJA RASVJETA - GALERIJSKI PROSTORI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| UKUPNO GALERIJSKA RASVJETA |  |  |  | 0