Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

Trg žrtava fašizma 16

10 000 Zagreb

27. siječanj 2026.

Temeljem točke 6.1. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, u postupku Nabave i montaža galerijske rasvjete  za projekt  Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Doma hrvatskih likovnih umjetnika („Meštrovićev paviljon“) , evidencijski broj nabave EU-P-01/26, Naručitelj ovime objavljuje 1. Izmjenu Poziva na dostavu ponuda i pojašnjenje dokumentacije – Podnesak 1.

- IZMJENA I POJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA– PODNESAK 1.

Naručitelj je dana 23. siječnja 2026. na stranici www.hdlu.hr  objavio Poziv na dostavu ponuda s pripadajućim prilozima za Nabavu i montaža galerijske rasvjete, Naziv naručitelja: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, evidencijski broj nabave EU-P-01/26.

Naručitelj je dana 26.01.2026. godine zaprimo upit zainteresiranog gospodarskog subjekta koji glasi:

Poštovana,

U pozivu za natječaj navedeno je “Naručitelj može odbiti ponudu čija je cijena veća od osiguranih sredstava za nabavu”.

Nigdje u dokumentaciji nije naveden podatak koliki je iznos osiguranih sredstava.

Molimo da objavite taj podatak kako bi vođeni tim podatkom mogli izraditi kvalitetnu ponudu.

Srdačan pozdrav!

Odgovor:

Naručitelj ovim putem objavljuje procijenjenu vrijednost nabave koja iznosi: 550.000,00 EUR bez PDV-a.

Naručitelj također naglašava kako može, ali nije obvezan odbiti ponudu koja prelazi procijenjenu vrijednost nabave.

Naručitelj ovom izmjenom mijenja Poziv na dostavu ponuda u sljedećim dijelovima:

1) Mijenja se dio točke 4.2.2 Poziva na dostavu ponuda koji sada glasi:

1.7. Evidencijski broj nabave i procijenjena vrijednost nabave

Evidencijski broj nabave: EU-P-01/26

Procijenjena vrijednost nabave: 550.000,00 EUR bez PDV-a

2) Naručitelj mijenja dio točke 2.1. Poziva na dostavu ponuda koja sada glasi:

Predmet nabave je nabava i montaža galerijske rasvjete na Domu hrvatskih likovnih umjetnika „Meštrovićev paviljon“, oštećenog u seriji potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Isporuka koja je predmet nabave opisana je u troškovniku. Količine naznačene u Troškovniku (Prilog 2) su okvirne.

Naručitelj je sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije, br. 74-0161-21  za projekt „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Doma hrvatskih likovnih umjetnika „Meštrovićev paviljon“, Trg žrtava fašizma, Zagreb, referentni broj Klasa: 612-08/21-39/0269. U sklopu navedenog projekta Naručitelj provodi ovu nabavu.

Nabava nije podijeljena na grupe.

Kao tražene specifikacije u ovom predmetu nabave isključivo se gledaju i od ponuditelja traže specifikacije koje su propisane objavljenim Troškovnikom (Prilog 2.)

Kako bi se osigurao pristup zainteresiranim gospodarskim subjektima svim relevantnim informacijama nužnim za sastavljanje ponude, Naručitelj na linku niže dostavlja Elektrotehnički projekt.

Elektrotehnički projekt je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda,  isto je podloga za nabavu rasvjete u suradnji sa glavnim projektantom. Link za preuzimanje: https://we.tl/t-wnoHdzgQEg

Tehnička specifikacija s detaljnim opisom određena je Troškovniku (Prilog 2). Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, vrsta, kvaliteta i količine u cijelosti su iskazani u Troškovniku koji čine međuovisnu nedjeljivu cjelinu.

Predajom ponude u kojoj su ponuđene cijene svih stavki troškovnika, Ponuditelji potvrđuju da su ponuđeni radovi i roba u cijelosti sukladni uvjetima i zahtjevima propisanim u tehničkim specifikacijama ovog Poziva na dostavu ponuda. Svi radovi i usluge koji su predmet nabave trebaju se izvoditi proizvodima (materijalima) u skladu s troškovnikom te definiranim svojstvima koje moraju imati građevni proizvodi i pozitivnim propisima kojima je predmetna materija regulirana, prvenstveno u skladu s važećim Zakonom o gradnji, Zakonom o građevnim proizvodima, Zakonom o zaštiti okoliša, Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o zaštiti od buke, Zakonom o zaštiti od požara, te drugim važećim tehničkim propisima i priznatim tehničkim pravilima iz područja gradnje, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze u vrijeme gradnje.

Svi ponuđeni i ugrađeni materijali trebaju biti novi (nerabljeni).

Naručitelj u Tehničkim specifikacijama nije upućivao na robne marke.

Iznimno, ako u pojedinim stavkama  predmet nabave nije bilo moguće dovoljno precizno i razumljivo opisati na drugačiji način, Naručitelj je uputio na određenu robnu marku. Pritom, svi  proizvodi koji su u opisani  uz navođenje trgovačke marke/oznake, popraćeni  su  formulacijom  koja  upućuje  na  mogućnost  nuđenja  drugačijeg  proizvoda jednakovrijednih  karakteristika („ili  jednakovrijedan“), odnosno,  čak  i  u  slučajevima  kad predmetna  formulacija  nije  navedena,  ovom  odredbom  Poziva na dostavu ponuda  Naručitelj dopušta mogućnost nuđenja jednakovrijednih rješenja.

U slučaju da se nudi jednakovrijedan proizvod, ponuditelj na mjesto predviđeno u Troškovniku za to unosi točan naziv ponuđenog proizvoda (prazna crta nakon "ili jednakovrijedno").

Ako tijekom pregleda i ocjene ponuda Naručitelj, odnosno projektant, utvrdi da ponuđeni proizvod ne ispunjava uvjete tehničke i funkcionalne jednakovrijednosti, takva će se ponuda odbiti.

Dodatno, odabrani ponuditelj, prije narudžbe, isporuke i/ili ugradnje robe, obvezan je ponovno dokazati Naručitelju, odnosno projektantu, da će svi proizvodi koji se isporučuju odgovarati proizvodima navedenima u prihvaćenom ponudbenom troškovniku. U slučaju da odabrani ponuditelj to ne uspije dokazati tijekom izvršenja ugovora, Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

U slučaju da se nudi jednakovrijedan proizvod Izvođač se prije dobave obvezuje ishoditi potvrdu o jednakovrijednosti nuđenog proizvoda od strane glavnog projektanta.

Ako se kod bilo koje stavke u Pozivu na dostavu ponuda, uključujući i popratne priloge i obrasce, upućuje na marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju Izvršitelju je dozvoljeno projektirati i graditi na način da se isporuči jednakovrijedan proizvod.

Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti:

Za sve stavke kojima se upućuje na marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju Izvršitelj može projektirati i graditi na način da se isporuči jednakovrijedno traženom ili navedenom. Ako Izvršitelj isporuči jednakovrijedan proizvod mora navesti podatke o proizvodu kojeg je isporučio. Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, Izvršitelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehnička dokumentacija proizvođača, ispitni izvještaji priznatoga tijela, atesti, norme, certifikati sukladnosti i sl.) Izvršitelj mora dokazati da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane od strane Naručitelja.

Ako su u ovom Pozivu na dostavu ponuda, uključujući i popratne priloge i obrasce, navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi za sve dijelove predmeta nabave u kojima se upućuje na norme, Izvršitelj može projektirati i graditi na način da isporuči jednakovrijedna rješenja te se za svako navođenje normi smatra da je popraćeno izrazom „ili jednakovrijedno“. Naručitelj neće smatrati neurednim izvršenjem ugovora slučajeve kada isporučeni radovi, roba ili usluge nisu u skladu s tehničkim specifikacijama na koje je uputio, ako Izvršitelj tijekom izvršenja ugovora o nabavi na zadovoljavajući način dokaže, bilo kojim prikladnim sredstvom (tehnička dokumentacija proizvođača, ispitni izvještaji priznatoga tijela, atesti, norme, certifikati sukladnosti i sl.) da rješenja koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane od strane Naručitelja.

3) Naručitelj mijenja Prilog 2. Troškovnik u kojem su sljedeće izmjene:

Redak 57:

U slučaju da se nudi jednakovrijedan proizvod Izvođač se prije dobave obvezuje ishoditi potvrdu o jednakovrijednosti nuđenog proizvoda od strane glavnog projektanta.
U slučaju da se nudi jednakovrijedan proizvod ponuditelj na mjesto predviđeno za to unosi točan naziv ponuđenog proizvoda (prazna crta nakon "ili jednakovrijedno". 
Ako tijekom pregleda i ocjene ponuda Naručitelj, odnosno projektant, utvrdi da ponuđeni proizvod ne ispunjava uvjete tehničke i funkcionalne jednakovrijednosti, takva će se ponuda odbiti.
Dodatno, odabrani ponuditelj, prije narudžbe, isporuke i/ili ugradnje robe, obvezan je ponovno dokazati naručitelju, odnosno projektantu, da će svi proizvodi koji se isporučuju odgovarati proizvodima navedenima u prihvaćenom ponudbenom troškovniku. U slučaju da ponuditelj to ne uspije dokazati tijekom izvršenja ugovora, Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo za uredno izvršenje ugovora.

Uz sljedeće stavke dodana je rubrika (prazna crta) za upis nuđenog jednakovrijednog proizvoda:

| 1.1 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A1a" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlost, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1400 lm ±15%, snaga sistema max 13W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 111 lm/W ±15%, životni vijek L80B10 50.000h, Ra≥80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija Φxv 110x102mm ±15%, boja kućišta, unutarnjeg dijela svjetiljke i kabela prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, optika satinirani opalni polikarbonatni difuzor + DALI dimabilna predspojna naprava i sav ostali potreban pribor za ovjesnu montažu svjetiljke Tip kao: Intra Lighting Nola S RG SOP 1400 13 W 500 mA 25 V 830 IP20, ili jendakovrijedno _____________________________________ |
| --- | --- |
| 1.2 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A4" Svjetiljka za montažu u šinu , širokosnopna distribucija svjetlosti, temperatura boje svjetlosti 3000 K, snaga sustava maks. 21.9 W, efektivni svjetlosni tok min 2522 lm ±15%, uzvrat boje CRI 82, veličina konstrukcije dxšxv: 280x89x72 mm ±15%, komplet sa svim potrebnim priborom koji omogućava potpunu funkcionalnost svjetiljke + DALI dimabilna predspojna naprava, boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, životni vijek 50.000 sati uz L90B10, tip kao: ERCO Iku Downlight with black anti-glare cone B1000033, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.3 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A5a" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1850 lm ± 15%, snaga sistema max 14W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 132 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetlosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1409x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + potreban pribor za spajanje u kontinuiranu liniju i za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 19S/930 DEIA L1410 SM2 LN, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.4 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A5b" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2900 lm ± 15%, snaga sistema max 21.5W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 135 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetlosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1409x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + potreban pribor za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 31S/930 DEIA L1410 SM2 ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.5 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A15a" Svjetiljka nadgradna linijska savitljiva, silikonsko kučište, LED izvor svjetlosti snage min 24W/m, 24 LED čipova po metru, svjetlosni tok svjetiljke min 1725 lm/m ±15%, efektivni svjetlosni tok LED izvora min 72 lm/W ±15%, kut distribucije svjetlosti 30°, temperature boje svjetlosti 3000K, CRI>80, zaštita od zaprljanja min IP65, mehanička zaštita min IK04, životni vijek LED izvora min. 50.000 sati uz L80B10, minimalni radijus savijanja 400mm ±15%, dimenzije dxšxv 5000x26,5x20 mm ±15%, boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a Tip kao: MCI SMARTLEDFLEX LENS 3D, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.9 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A15b" Svjetiljka nadgradna linijska savitljiva, silikonsko kučište, LED izvor svjetlosti snage min 24W/m, 24 LED čipova po metru, svjetlosni tok svjetiljke min 1725 lm/m ±15%, efektivni svjetlosni tok LED izvora min 72 lm/W ±15%, kut distribucije svjetlosti 30°, temperature boje svjetlosti 3000K, CRI>80, zaštita od zaprljanja min IP65, mehanička zaštita min IK04, životni vijek LED izvora min. 50.000 sati uz L80B10, minimalni radijus savijanja 400mm ±15%, dimenzije dxšxv 1000x26,5x20 mm ±15%, boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a Tip kao: MCI SMARTLEDFLEX LENS 3D, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.13 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A16" Svjetiljka za montažu u šinu, kučište od aluminija, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, leće izrađene od optičkog polimera, LED izvor svjetlosti, uskosnopna distribucija svjetlosti, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 878 lm ±15%, snaga sistema max 18.4 W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 48 lm/W ±15%, boja svjetlosti 3000K, CRI≥97, životni vijek 50.000 sati uz L90B10, dimenzije dxš 142x248 mm ±15%, promjer kučišta fi 129 mm ±15%, DALI predspoj Tip kao: ERCO Parscan InTrack Spotlight A1032204, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.14 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A17" Svjetiljka za montažu u šinu, kučište od aluminija, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, leće izrađene od optičkog polimera, LED izvor svjetlosti, optička distribucija: flood, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1299 lm ±15%, snaga sistema max 17.9W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 73 lm/W ±15%, boja svjetlosti 3000K, CRI≥97, životni vijek 50.000 sati uz L90B10, dimenzije dxš 122x253 mm ±15%, promjer kučišta fi 129 mm ±15%, DALI predspoj Tip kao: ERCO Parscan InTrack Spotlight A1037919, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.15 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A18" Nadgradna savijena šina ukupne dužine 104.00 m ±5%, savijene šine se međusobno spajaju i čine kružnicu r = 16.55 m ±5% (prilagoditi točne dimenzije, uz sva potrebna rezanja i prilagodbe) + DALI dimabilna predspojna naprava, komplet sa svim potrebnim priborom (spojnice, pričvrsnice, napajanje itd.) koji omogućava potpunu funkcionalnost šine, boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a Tip kao: ERCO track ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.16 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A19" Nadgradna savijena šina ukupne dužine 75.40 m ±5%, savijene šine se međusobno spajaju i čine kružnicu r = 12 m ±5% (prilagoditi točne dimenzije, uz sva potrebna rezanja i prilagodbe) + DALI dimabilna predspojna naprava, komplet sa svim potrebnim priborom (spojnice, pričvrsnice, napajanje itd.) koji omogućava potpunu funkcionalnost šine, boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a Tip kao: ERCO track ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.17 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A20" Ovjesna savijena šina ukupne dužine 38.64 m ±5%, savijene šine se međusobno spajaju i čine kružnicu r = 6.15 m ±5% (prilagoditi točne dimenzije) + DALI dimabilna predspojna naprava, komplet sa svim potrebnim priborom (ovjes, spojnice, pričvrsnice, napajanje itd.) koji omogućava potpunu funkcionalnost šine, boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a Tip kao: ERCO track ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.18 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A20a" Svjetiljka za montažu u šinu, kučište od aluminija, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, leće izrađene od optičkog polimera, LED izvor svjetlosti, wallwash asimetrična distribucija svjetlosti, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5356 lm ±15%, snaga sistema max 60.4W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 89 lm/W ±15%, boja svjetlosti 4000K, CRI≥92, životni vijek 50.000 sati uz L90B10, dimenzije dxš 164 x 307 mm ±15%, promjer kučišta fi 191 mm ±15%, DALI predspoj Tip kao: Erco Parscan InTrack Lens wallwasher A1032101, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.19 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A21" Svjetiljka nadgradna zidna, LED izvor svjetlosti, kućište od aluminija, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, stakleni difuzor, asimetrična optika za rasvjetu zida, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5125 lm ±15%, snaga sistema max 55W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 93 lm/W ±15%, uzvrata boje CRI≥92, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja min IP20, dimenzije dxš 291 x 144 mm ±15%, promjer kučišta fi 188 mm ±15%, životni vijek min 50.000 sati uz L90B10, DALI predspoj. Tip kao: Erco Parscan Lens wallwasher 20418.000, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.20 | Nadgradna baza DALI singlet, tip kao Erco 79092.000, za zidnu montažu svjetiljki pod stavkom 1.19, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.21 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A22" Reflektorska svjetiljka, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište sa zakretnim nosačem, simetrična optika, ukupni svjetlosni tok max 2200lm ±15%, snaga sistema max 20W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 98lm/W ±15%, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 3000K, životni vijek min 70 000 sati uz L70, zaštita od zaprljanja min IP65, mehanička zaštita min IK06, rad na temperaturi ambijenta od -15°C do +35°C Tip kao: Philips Ledinaire BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.22 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A36a" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4800 lm ± 15%, snaga sistema max 34W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 141 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 2253x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + potreban pribor za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 50S/930 DEIA L2250 SM2, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.23 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A36b" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4800 lm ± 15%, snaga sistema max 34W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 141 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 2253x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + početna svjetiljka za spajanje u kontinuiranu liniju i za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 50S/930 DEIA L2250 SM2 LS, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.24 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A36c" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4800 lm ± 15%, snaga sistema max 34W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 141 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 2253x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + krajnja svjetiljka za spajanje u kontinuiranu liniju i za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 50S/930 DEIA L2250 SM2 LE ili jednakovrijedno _____________________________________ |
|  | 1.39; Uskosnopna optika za šinski reflektor, kao tip: Erco Spot lens AC002145 ili jednakovrijedno _____________________________________. 1.40; Ovalna širokosnopna optika za šinski reflektor, kao tip: ERCO Oval flood lens AC002134 ili jednakovrijedno _____________________________________. 1.41; Pribor za uokviravanje svjetlosnog snopa za šinski reflektor, kao tip: ERCO Frame adapter AC002259/A1046437 ili jednakovrijedno _____________________________________. 1.42; Hladni filter za šinski reflektor, kao tip: ERCO Cold filter AC006038 ili jednakovrijedno _____________________________________. 1.43; Širokosnopna optika za šinski reflektor, kao tip: ERCO Wide flood lens AC002136 ili jednakovrijedno _____________________________________. 1.44; Zaslon protiv bliještanja za šinski reflektor, kao tip: ERCO Anti glare adapter AC004026 ili jednakovrijedno _____________________________________. 1.45; Pribor za šinsi reflektor, kao tip: ERCO Snoot AC001016 ili jednakovrijedno _____________________________________. |
| 1.25 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A37" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1152 lm ± 51%, snaga sistema max 14.4W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 80 lm/W ± 15%, životni vijek L80B20 50.000h, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzije svjetiljke Φxv 73x200mm ±15%, maksimalna duljina ovjesna 1500 mm + DALI predspojna naprava i sav potreban pribor za montažu svjetiljke Tip kao: LedsC4 Play Deco Pendant 14.4 LED warm-white 3000K CRI 90 DALI IP20 1152lm, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.26 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A41" Svjetiljka za montažu u šinu, kućište od aluminija, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, leće izrađene od optičkog polimera, LED izvor svjetlosti, wallwash asimetrična distribucija svjetlosti, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1884 lm ±15%, snaga sistema max 27,5W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 69 lm/W ±15%, boja svjetlosti 3000K, CRI≥97, životni vijek 50.000 sati uz L90B10, dimenzije dxš 122x248 mm ±15%, promjer kučišta fi 129 mm ±15%, DALI predspoj Tip kao: Erco Parscan InTrack Lens wallwasher A1032205, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.27 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A42" Svjetiljka za montažu u šinu, kućište od aluminija, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, leće izrađene od optičkog polimera, LED izvor svjetlosti, distribucija svjetlosti spot, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2542 lm ±15%, snaga sistema 35,4W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 72 lm/W ±15%, boja svjetlosti 3000K, CRI≥97, životni vijek 50.000 sati uz L90B10, dimenzije dxš 144x270 mm ±15%, promjer kučišta fi 153 mm ±15%, DALI predspoj Tip kao: ERCO Parscan InTrack Spotlight A1032126 ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.28 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A43" Frameless ugradna šina ukupne dužine 4000 mm ±5%, komplet sa svim potrebnim priborom koji omogućava potpunu funkcionalnost sustava. Uključuje instalacijski (montažni) profil za frameless ugradnju u strop, spojne i napojne elemente, te DALI dimabilnu predspojnu napravu. Boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a. Tip kao: ERCO track ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.29 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A44" Frameless ugradna šina ukupne dužine 2000 mm ±5%, komplet sa svim potrebnim priborom koji omogućava potpunu funkcionalnost sustava. Uključuje instalacijski (montažni) profil za frameless ugradnju u strop, spojne i napojne elemente, te DALI dimabilnu predspojnu napravu. Boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a. Tip kao: ERCO track ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.30 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A45" Frameless ugradna šina ukupne dužine 1500 mm ±5%, komplet sa svim potrebnim priborom koji omogućava potpunu funkcionalnost sustava. Uključuje instalacijski (montažni) profil za frameless ugradnju u strop, spojne i napojne elemente, te DALI dimabilnu predspojnu napravu. Boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a. Tip kao: ERCO track ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.31 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A46" Svjetiljka nadgradna stropna, boja kućišta prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, LED izvor svjetlosti, svjetiljka se može okretati za 90° vertikalno i 355° horizontlano, podesiv kut snopa svjetlosti 15°-55°, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1700 lm ±15%, snaga sistema 23W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 74 lm/W ±15%, boja svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, CRI≥97, promjer kučišta fi 73 mm ±15%, DALI predspoj Tip kao: Nemo Lighting Capri Ceiling dimmable DALI ¦ 3000K, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.32 | Dobava, montaža i spajanje šine oznake "A47" Nadgradna šina ukupne dužine 2000 mm ±5%, šina se s dva metalna nosača montira na pomični izložbeni panel, komplet sa svim potrebnim priborom (napojni element, završna kapa, metalni nosači) koji omogućava potpunu funkcionalnost šine + DALI dimabilna predspojna naprava (preko DALI adaptera šina se napaja s radijalnih šina na stropu), boja prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a Tip kao: ERCO track 2000 mm 78342.000, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.34 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A48a" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2400 lm ± 15%, snaga sistema max 17.8W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 135 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1130x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + pribor za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 25S/930 DEIA L1130 SM2, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.35 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A48b" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1450 lm ± 15%, snaga sistema max 11.8W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 123 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1130x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + pribor za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 15S/930 DEIA L1130 SM2, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.36 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A48c" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1450 lm ± 15%, snaga sistema max 11.8W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 123 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1130x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + početna svjetiljka za spajanje u kontinuiranu liniju i za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 15S/930 DEIA L1130 SM2 LS, ili jednakovrijedno _____________________________________ |
| 1.3 | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke oznake "A48d" Svjetiljka ovjesna, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište boje prema odabiru nadležnog konzervatora GZZZSKIP-a, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1450 lm ± 15%, snaga sistema max 11.8W, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 123 lm/W ± 15%, optika wide beam, direktna komponenta svjetosti, životni vijek 50.000h uz L90, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv 1130x55x88 mm ±15%, DALI dimabilna predspojna naprava + krajnja svjetiljka za spajanje u kontinuiranu liniju i za montažu svjetiljke Tip kao: Philips TrueLine Suspended SP530P 15S/930 DEIA L1130 SM2 LE, ili jednakovrijedno _____________________________________ |

Sve izmjene prikazane su u 1. izmjeni Poziva na dostavu ponuda plavom bojom i u Prilogu br. 2 Troškovniku koje Naručitelj objavljuje.

Sukladno odredbama članka 6.2. Pravilnika NOJN, Naručitelj nije u obvezi produljiti rok za dostavu ponuda te rok za dostavu ponuda ostaje isti.

Naručitelj:

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika