## Naslovnica
Investitor:
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb
OIB:89246742324
Naziv projekta:
PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE
Građevina i lokacija građevine:
Dom hrvatskog društva likovnih umjetnika - Meštrovićev paviljon
k.č.br. 6118 i dio 6119/1, k.o. Centar
Trg žrtava fašizma 16, Zagreb
Projektantski ured:
Randić i suradnici d.o.o.
Franje Brentinija 5, HR -51000 Rijeka
OIB: 86757663498
Zajednička oznaka projekta: | Z-644/13-04/2023
Oznaka mape: | CO_205-2023_A_2
Redni broj mape: | MAPA 2_knjiga 4
Projekt obnove: | Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade
Strukovna odrednica projekta: | Arhitektonski projekt
Projektant: ovl.arh. mr.sc. Saša Randić, dipl.ing.arh. br.ovl. A 449 | Glavni projektant: ovl.arh. mr.sc. Saša Randić, dipl.ing.arh. br.ovl. A 449
U Zagrebu, 11/2023 | Direktor: Saša Randić

## Opći uvjeti uz troškovnik
OPĆI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnoj stavci troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Tijekom čitavog izvođenja potrebno je poštivati DNSH načela, odnosno zahtjev da izvođenje ne uzrokuje značajnu štetu okolišnim ciljevima te da se negativni utjecaji na okoliš što više smanje.
Gospodarski subjekti koji provode obnovu moraju ograničiti stvaranje otpada u procesu gradnje i rušenja u skladu s EU protokolom o gospodarenju otpadom od građenja i rušenja; Moraju se koristiti građevinski materijali/dijelovi koji ne sadrže azbeste niti štetne tvari. Također mora se osigurati da materijali/dijelovi koji mogu doći u kontakt s korisnicima emitiraju manje od maksimalne propisane količine štetnih spojeva Tijekom izvođenja radova poduzimat će se mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svode na najmanju mjeru: izvođenje radova u dnevnom razdoblju, svi rastresiti materijali će biti sklonjeni kako bi se sprječilo rasipanje tijekom kiše i vjetra, a sva uklanjanja i demontaže vršit će se tehnikom koja sprječava širenje prašine i štetnih tvari na susjedne površine te će se , kada bude potrebno koristiti zaštitne ograde;
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti pojašnjenje naručitelja prije predaje ponude.
Prije izrade ponude preporuka je da izvoditelj obiđe i pregleda građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama.
Prilikom izvedbe staklarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za građevinske konstrukcije, koje prije početka izvođenja mora odobriti nadzorni inženjer investitora.
Ostakljenje mora biti izvedeno propisno i kvalitetno. Polaganje stakla i kita ostakljenoj površini mora osigurati vodonepropusnost.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, materijal, transport vanjski i unutar gradilišta, sav pomoćni materijal, kao i sve navedeno u stavkama troškovnika i u tehničkim uvjetima za izvođenje staklarskih radova, te svi prateći radovi koji nisu navedeni, a spadaju u staklarske radove i obavezni su za izvoditelja.
Sav rad mora biti izveden po važećim propisima i pravilima dobrog zanata.
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati:
HRN S.B.E.011. – ravno vučeno staklo ili jednakovrijedno
HRN S.H.06.050. – staklarski kit ili jednakovrijedno
Sve detalje izrade, postave, materijala i završne obrade potrebno je prethodno dogovoriti s projektantom i predstavnikom GZZZSKIP-a.
IZVEDBA DRUGIH RADOVA I ISPORUKA ROBE ZA VRIJEME TRAJANJA RADOVA CJELOVITE OBNOVE:
Naručitelj je proveo zaseban postupak nabave za radove na cjelovitoj obnovi zgrade, koji nisu predmet ovog troškovnika. Izvođač radova cjelovite obnove je glavni izvođač i osigurat će pristup na gradilište drugim izvođačima te je u obvezi koordinacije istih vezano na rokove izvođenja.
Prije montaže vjetrobrana bit će organiziran pregled izvedenih radova na kojem mora prisustvovati odabrani izvođač vjetrobrana i glavni izvođač radova cjelovite obnove te će se pojasniti i/ili otkloniti svi nedostaci koji bi mogli kompromitirati garancije u okviru izvođenja radova, pri čemu iste opaske moraju biti ovjerene od strane nadzornih inženjera.

## 1. Stakleni vjetrobran
1. | STAKLENI VJETROBRAN
R.br. | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
1 | Izrada izvedbene i radioničke dokumentacije i dobava staklenog vjetrobrana.
Izrada izvedbene i radioničke dokumentacije i dobava staklenog vjetrobrana na skladište materijala u tvronici uz pripadajuće dokaze, uključujući: - izvedbeni projekt sa statičkim proračunom u skladu s glavnim projektom i važećim propisima - radioničku dokumentaciju
Staklena konstrukcija je razreda III (staklena rebra raspona većeg od 5 m) i sukladno klasifikaciji je potrebno izvesti konstrukciju.
Dokaz nosivosti sukladno tehničkom propisu za staklene konstrukcije.
Proračun strukturalnog silikona je potrebno dostaviti na uvid i na odobrenje.
Vjetrobran se sastoji od staklenih elemenata (staklene grede i staklene plohe) i od čelične konstrukcije sa spojnim sredstvima.
U stavci je uračunat sav potreban rad na dobavi svih elemenata sa potrebnim atestima.
Elementi vjetrobrana:
- jednostruko staklo
- potkonstrukcija jednostrukog stakla od čeličnih profila
- sidreni elementi - veza aluminijskih profila i betonske konstrukcije
Staklena greda je dimenzija prema statičkom proračunu koja se sastoji od više stakala. Spoj stakala je riješen sa PVB folijama 4kom. Stakla su kaljena. Obrada rubova fino brušena. Na gredi postoje rupe kao detalj koje se moraju uzeti u obzir ili ponuditi adekvatno rješenje. Osigurati dilatiranje staklenih elemenata u odnosu na objekt.
Stakleni elementi - membrane su izvedeni kao laminirano dvostruko staklo, deblja stakla su prema statičkom proračunu i laminirana su sa 4PVB folije, stakleni elementi su izvedeni od polukaljenog stakla.
Staklena vrata su izvedena kao dvostruka vrata koja su fiksirana na gornjem i donjem rubu. Staklo je izvedeno od kaljenog stakla debljine 12mm. Dimenzije jednog krila iznose b/h=1180x3400mm. Vrata na sebi imaju postavljen rukohvat. Detalj veze prihvatnih panti i pumpi mora biti obrađeno u detalju sa pumpom.
Sastavni dio stavke su rukohvati od patiniranog bakra. Uzorak i boju uskladiti s glavnim ulaznim vratima. Rukohvati kružnog presjeka dimenzija Ø30-35mm, u punoj visini vrata. Površina rukohvata obrađena i zaštićena prozirnim zaštitnim slojem (vosak ili lak). Sve prema shemi.
Čelični nadvoj iznad vrata se izrađuje od pravokutne čelične cijevi dimenzija b/h=150x150x4mm. Na cijevi je zavarena bočna stranica čelika debljine 8mm na koju su fiksirani pinovi za spoj sa staklenim rebrima. Pinovi imaju funkciju preuzimana vertikalnog opterećenja staklenog elementa iznad vrata. U čeličnom nadvoju potrebno je izvesti otvor za ugradnju panik rasvjete.
Sastavni dio stavke je panik rasvjeta sa svjetlećim panelom, koja se ugrađuje u nadvoj. Materijal i završnu obradu uskladiti s oblogom čeličnog profila nadvoja koja je predmet zasebne stavke. Napajanje vanjskim kanalicama do gotovog poda. Sve prema shemi.
Veza između staklenih elemenata se ostvaruje sa upotrebom strukturalnog silikona. Sila koja djeluje na strukturalni silikon iznosi 1.2 kN/m (Posmična sila- od vjetra-kratkotrajna. Utjecaj stalnog opterećenja -vlastite težine stakala ne treba uzetu u obzir kod računjanja silikona-utjecaj puzanja silikona)
Krila spojena na sustav vatrodojave - otvaranje vrata po proradi sustava vatrodojave, u svemu prema elaboratu zaštite od požara.
Izvođač je dužan izraditi detaljnu radioničku dokumentaciju na temelju mjera uzetih u naravi, dati projektantu na uvid i sve izvesti nakon pismenog odobrenja projektanta. Dokumentaciju koja se dostavlja mora biti ovjerena od ovlaštenog inženjera - statičara. Prostor i glavna konstrukcija pristupačni za izmjeru minimalno 6 tjedana prije početka montaže.
Sve detalje izrade, postave, materijala i završne obrade potrebno je prethodno dogovoriti s glavnim projektantom i predstavnikom GZZZSKIP-a.
Sve prema projektu.
| Obračun po kompletu. Dinamika plaćanja prema terminskom planu. | komplet | 1 |  | 0
2 | Ugradnja staklenog vjetrobrana.
Ugradnja staklenog vjetrobrana, uključujući: - dostava na gradilište i ugradnja - ugradnju staklenog vjetrobrana do uporabne vrijednosti - jamstvo i servis u garantnom roku
U stavci je uračunat sav potreban rad na ugradnji svih elemenata do uporabne vrijednosti sa potrebnim atestima
Sve detalje izrade, postave, materijala i završne obrade potrebno je prethodno dogovoriti s predstavnikom GZZZSKIP-a.
U cijenu uključen sav pričvrsni materijal te pomoćne i radne skele.
U stavku uključen sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
3 | Podna pumpa na elektro pogon za otvaranje vrata na signal sustava vatrodojave.
Dobava, ugradnja, spajanje i puštanje u rad podne pumpe na elektro pogon za automatsko otvaranje vrata u slučaju aktivacije sustava vatrodojave. Uređaj mora biti u potpunosti usklađen sa zahtjevima zaštite od požara te kompatibilan s postojećim ili projektiranim sustavom vatrodojave. Otvaranje vrata mora se ostvariti automatski po zaprimljenom signalu vatrodojave, u funkciji osiguranja nesmetanog i sigurnog puta evakuacije.
Pumpa s montažnim okvirom za ugrađivanje podne obloge od kamena.
Podna pumpa mora biti konstrukcijski i funkcionalno prilagođena za ugradnju na staklena vrata s krilima bez okvira, uključujući kompatibilnost s okovima, prihvatima i spojnim elementima za inox oblogu na donjem rubu krila za prihvat pumpe, bez narušavanja statike i sigurnosti staklenog krila.
Pumpa mora omogućavati siguran rad u uvjetima požara, imati fail-safe funkciju (automatsko otvaranje vrata u slučaju nestanka električnog napajanja), kao i mogućnost ručnog otvaranja. Sva ugrađena oprema mora posjedovati odgovarajuće ateste, certifikate i izjave o sukladnosti prema važećim zakonima, pravilnicima i normama iz područja zaštite od požara i elektrotehnike.
Smjer otvaranja vrata prilagoditi smjeru evakuacije.
U cijenu stavke uključena je kompletna isporuka, montaža, elektro i signalno povezivanje s centralom vatrodojave, funkcionalno ispitivanje, probni rad, izrada potrebne tehničke dokumentacije te primopredaja sustava u potpuno ispravnom i funkcionalnom stanju, sve u skladu s važećim propisima i odobrenim projektom zaštite od požara.
| Obračun po komadu | kom | 2 |  | 0
4 | Obloga čeličnog profila limom od patiniranog bakra.
Obloga čeličnog nadvoja iznad staklenih vrata vjetrobrana, razvijene širine 60 cm, duljine 246 cm. Uzorak i boju uskladiti s glavnim ulaznim vratima.
Sve detalje - materijal , izrada i postava opšava - potrebno je prethodno dogovoriti s predstavnikom GZZZSKIP-a.
U stavku uračunata i izmjera na licu mjesta.
U cijenu stavke uračunat sav rad i sav pribor za pričvršćenje do potpune gotovosti.
| Obračun po m2. | m2 | 2 |  | 0
5 | Grubo čišćenje prostora.
Stavka obuhvaća jednokratno čišćenje prostora nakon završetka građevinskih radova kao priprema za izvođenje finih obrtničkih radova.
NAPOMENA:
Višekratna čišćenja i odvoz otpadnog i viška materijala u tijeku izvođenja građevinskih radova ulaze u jedinične cijene pojedinog rada!
| Obračun po m2 bruto površine prostora koji se čisti. | m2 | 50 |  | 0
6 | Završno čišćenje prostora
Stavka obuhvaća završno fino čiščenje prostora nakon završetka svih radova, a kao priprema za primopredaju Investitoru.
Stavka obuhvaća čiščenje i pranje podova, zidnog opločenja, vrata, prozora.
NAPOMENA:
Višekratna čišćenje i odvoz otpadnog i viška materijala u tijeku izvođenja građevinskih radova ulaze u jedinične cijene pojedinog rada!
| Obračun po m2 netto površine prostora koji se čisti. | m2 | 50 |  | 0
I | STAKLENI VJETROBRAN |  |  |  | 0

## Rekapitulacija_cjelovita obnova
REKAPITULACIJA RADOVA
Iznos radova ukupno
1. | Stakleni vjetrobran | 0
| SVEUKUPNO | 0
ODUZETI MOST